## Лист1
Приложение 6
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | Лабораторный медицинский анализ
| Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист | 25
| Количество рабочих мест для участников | 3
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) | [5 empty] | НА _3_ РАБОЧИХ МЕСТ ( _25_ УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1 | Фотометр фотоэлектрический с рабором кювет | диапазон длин волн — 315 - 990 нм; диапазон измерения: коэффициента пропускания — 0.1 - 100 %, оптической плотности — 0 - 3 Б, концентрации, единицы концентрации — 0.001 - 9999; погрешность измерения коэффициента пропускания — 0,5; ширина выделяемого спектрального интервала — 5 - 7 нм; внешний выход RS-232 порт; индикация результатов измерения; цифробуквенный ЖКИ с подсветкой; питание от сети переменного тока: напряжение — 220±22 В; частота — 50 Гц; потребляемая мощность — не более 60 ВА; габариты — не более 500x360x165 мм; масса — не более 15 кг; габаритные размеры с упаковкой — 700x500x200 мм; общий вес (с упаковкой) — 16 кг. | Аналог Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" с рабором кювет | шт | 1 | 1 | есть
2 | Термостат водный настольный | Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, °С от температуры окр.среды+3% до 80 Точность поддержания температуры в ванне,°С +0,1 Температура окружающей среды, °С от 10 до 35 max время выхода на заданную температуру, мин 30 max объем жидкости заливаемый в ванну, л 4,5 Относительная влажность воздуха (при 20°С), % не более 80 Температура стабилизации выше окружающей среды, °С не менее 3 Таймеры, мин 99 Сеть, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, кВт не более 0,52 Габаритные размеры (д х ш х в), мм 327 x 178 x 250 Вес (без жидкости), кг 1,4 |  | шт | 1 | 1 | есть
4 | Лабораторный стол | Стол лабораторный СКДЛ 1-3 с каркасом из анодированного алюминиевого профиля |  | шт | 3 | 3 | есть
5 | Лабораторный стул газ-лифт | Элементы каркаса выполнены из прочных металлических конструкций, окрашенных эпоксидной порошковой краской черного цвета. Стул обладает надежным основанием, снабжённым пятью мебельными колесами. В обивке сиденья использована искусственная кожа и поролоновая подкладка. Регулировка высота табурета осуществляется посредством механизма газ-лифта Подробнее: https://rcamed.ru/p91336798-stul-meditsinskij-laboratornyj.html |  | шт | 1 | 3 | есть
6 | Шкаф медицинский 2-х створчатый Медицинофф м/м, 700*320*1655, с ножками 1716 | Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам |  | шт | 1 | 1 | есть
7 | Корзина для отходов класса А (15л.) | Корзина желтого цвета |  | шт | 1 | 3 | есть
8 | Контейнер для сбора и дезинфекции использованных изделий, перчаток и т.д. (отходов класса Б) на 1л | Полный объем – 1,6±0,08 л. Полезный объем – 1 л. Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 223х149х91 мм. Масса контейнера: 0,53 кг. |  | шт | 6 | 6 | есть
9 | Емкость-контейнер для сбора острого одноразового инструментария | Ёмкость-контейнер состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки. |  | шт | 1 | 3 | есть
10 | Укладка-контейнер УКП -50-01-1 на 50 пробирок или 10 флаконов -250 мл | Контейнер укладка для транспортировки пробирок представляют собой контейнер с плотно прилегающей крышкой. |  | шт | 1 | 1 | есть
Расходные материалы
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1 | Медицинские перчатки размер S, M | В упаковке 100 пар |  | уп | 1 | 2 | есть
2 | Дезинфицирующие средства "Ультрадез-БИО" | Дезинфицирующие средства обладают высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, |  | л | 1 | 1 | есть
3 | Жидкое мыло с дозатором | Антибактериальное 500 мл флакон с дозатором |  | шт | 1 | 1 | есть
4 | Пакеты ПЭ для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б ( объем 5л.) | Имеют двойную спайку на дне (двойной донный шов) и оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения, специальные информационные окна на пакете (или бирки) упрощают процесс маркировки. |  | уп | 1 | 1 | есть
5 | Секундомер | Автоматический секундомер |  | шт | 1 | 1 | есть
6 | Марлевые салфетки | Марлевые салфетки приготовленные из медицинской марли: 10 х 10 см. - сложены аналогично, из полоски марли т.е. номинальный размер 10 х 10 см.) нестерильная упакована в запаянный герметичный бумажный пакет и таких пакетов в кол-ве по 10 шт сложены в картонную упаковку |  | шт | 5 | 50 | есть
7 | Дезинфицирующие салфетки ЭКОБРИЗ для дезинфекции рук. В банке с дозатором 60 шт. салфеток. | В пластассовой упаковке 60 шт. |  | уп | 1 | 3 | есть
8 | Маски медицинские | Двухслойные. В упаковке 100 шт. |  | уп | 1 | 1 | есть
9 | Штатив для пробирок пластиковый | Пластиковый штатив |  | шт | 2 | 2 | есть
10 | Пробирки центрифужные градуировнные | Стеклянные центрифужные пробирки |  | шт | 5 | 100 | есть
11 | Кюветы для измерения оптической плотности | Кюветы для измерения оптической плотности на 1-3 мл |  | шт | 2 | 2 | есть
12 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 1-5 мл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов Исполнения: 2 - 300 мкл 100 - 1 000 мкл 1 000 - 5 000 мкл |  | штатив | 1 | 2 | есть
13 | Наконечник 1-кан/96 шт. в штат. 100-1000 мкл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов Исполнения: 2 - 300 мкл 100 - 1 000 мкл 1 000 - 5 000 мкл |  | штатив | 1 | 2 | есть
14 | Наконечники желтые 1-кан/96 шт. в штат. 10-100 мкл | Эти наконечники предназначены для одноканальных дозаторов и для многоканальных дозаторов Исполнения: 2 - 300 мкл 100 - 1 000 мкл 1 000 - 5 000 мкл |  | штатив | 1 | 2 | есть
15 | Дозатор 100-1000 мкл | Механические пипеточные дозаторы производства Thermo Fisher Scientific, одноканальные (переменного или фиксированного объема) и восьмиканальные (переменного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. |  | шт | 1 | 1 | есть
16 | Дозатор 10-100 мкл | Механические пипеточные дозаторы производства Thermo Fisher Scientific, одноканальные (переменного или фиксированного объема) и восьмиканальные (переменного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. |  | шт | 1 | 1 | есть
17 | Дозатор 1-5 мл | Механические пипеточные дозаторы производства Thermo Fisher Scientific, одноканальные (переменного или фиксированного объема) и восьмиканальные (переменного объема). Полное автоклавирование при 121 ºС. Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. |  | шт | 1 | 1 | есть
18 | Штатив для дозаторов | Универсальный штатив-стойка, для дозаторов Ленпипет |  | шт | 1 | 1 | есть
19 | Дистиллированная вода | Дистиллированная вода – это такая вода, которая очищена от органических и неорганических примесей |  | л | 1 | 10 | есть
20 | Набор для определения биллирубина в сыворотке | Набор состоящий из реагентов для постановки реакции |  | набор | 1 | 5 | есть
21 | Набор для определения холестерина в сыворотке | Набор состоящий из реагентов для постановки реакции |  | набор | 1 | 5 | есть
22 | Набор для определения альфа-амилазы сыворотки | Набор состоящий из реагентов для постановки реакции |  | набор | 1 | 5 | есть
23 | Набор для определения общего белка в сыворотке | Набор состоящий из реагентов для постановки реакции |  | набор | 1 | 5 | есть
24 | Сыворотка контрольная норма Trulab N | Реагент диагностический для биохимических исследований in vitro - Контрольная сыворотка норма (TruLab N) с аттестованными значениями определяемых аналитов применяется для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования при выполнении анализов на на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. Маркировка содержит следующую информацию: название изделия, каталожный номер, фасовка, номер партии, срок хранения, температура хранения, наименование и адрес производителя, логотип производителя |  | шт | 1 | 1 | есть
25 | Сыворотка контрольная патология Trulab Р | Реагент диагностический для биохимических исследований in vitro - Контрольная сыворотка патология (TruLab N) с аттестованными значениями определяемых аналитов применяется для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования при выполнении анализов на на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. Маркировка содержит следующую информацию: название изделия, каталожный номер, фасовка, номер партии, срок хранения, температура хранения, наименование и адрес производителя, логотип производителя |  | шт | 1 | 1 | есть
26 | Мультикалибратор Trulab U | Реагент диагностический для биохимических исследований in vitro |  | шт | 1 | 1 | есть
27 | Пробирки эпиндорфы 1,5 мл | Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. |  | шт | 3 | 75 | есть
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Торговая марка: ПОЖТЕХНИКА Место использования: в помещении Наполнение: углекислотный Огнетушащая способность (площадь): 0.4 кв.м (или аналог) |  | шт | 1 | 1 | есть
2 | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях | Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях |  | шт | 1 | 1 | есть
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1 | Шкаф | Шкаф для личных вещей |  | шт | 1 | 1 | есть
2 | Вешалка | Вешалка 153х74х179 для личных вещей |  | шт | 1 | 1 | есть
3 | Стул | Стул офисный "Стандарт" |  | шт | 1 | 25 | есть
4 | Стол переговорный | Стол офисный "Стандарт" |  | шт | 1 | 10 | есть
6 | Корзина для мусора | Корзина прямоугольная для офисных помещений. |  | шт | 1 | 2 | есть
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | [5 empty] | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики инструмента | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1 | Стол | Стол переговорный арт Б352, 1800х880х760 |  | шт | 1 | 3 | есть
2 | Стул | Стул офисный "Стандарт" |  | шт | 1 | 12 | есть
3 | Вешалка | Вешалка 153х74х179 для личных вещей |  | шт | 1 | 2 | есть
4 | Корзина для мусора | Корзина прямоугольная для офисных помещений. |  | шт | 1 | 2 | есть
5 | Шкаф | Шкаф для личных вещей |  | шт | 1 | 1 | есть
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | [5 empty] | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1. | Стол | стол компьютерный для офиса |  | шт | 1 | 1 | есть
2. | Ноутбук | Ноутбук ASUS N750JK (или аналог) |  | шт | 1 | 1 | есть
3 | Корзина для мусора | Корзина прямоугольная для офисных помещений. |  | шт | 1 | 1 | есть
4 | Стул | Стул офисный "Стандарт" |  | шт | 1 | 1 | есть
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1 | Электричество | 380 вольт, 220-230, мощность 9,5 кВт |  |  |  |  | есть
2 | Водопровод | Горячая и холодная |  |  |  |  | есть
3 | Оргстекло | по периметру площадки |  |  |  |  | есть
4 | Напольное покрытие (ленолиум) | моющаяся поверхность |  |  |  |  | есть
5 | Канализация | [5 empty] | есть
СКЛАД | [5 empty] | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№ | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Требования наличия в КОД 2019
1 | Стеллаж | Бытовые стеллажи, выпускаемые для офиса и других помещений. |  | шт | 1 | 1 | есть